## Reg_Pr7963
Licitação: | PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS
Nro: | 28/2018 |  | Recebimento dos Envelopes:
Abertura: as 00:00
Fornecedor: | 7963 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS
Endereço: | AVN VENANCIO AIRES, 720
Bairro: | CENTRO
CNPJ: | 88.818.299/0001-37
Item | Quant | Und | Especificação do material/serviço | Unitário | Marca
1 | 24,00 | PCT | ÁCIDO GEL CONDICIONADORA : A base de ácido fosfórico 37% e clorexidina, deve se
1 |  |  | r tixotrópico. Apresentação: Pacote contendo três seringas de 2,5mL cada e ponta
1 |  |  | s aplicadoras | 0.00
2 | 12,00 | FR | ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL : Monocomponente (adesivo e primer em frasco único).
2 |  |  | Deve possui nanotecnologia para ser aplicado em esmalte e dentina úmida contendo
2 |  |  | 10% de silica coloidal (partículas de até 5nm), solvente a base de água e álcoo
2 |  |  | l. Apresentação: Frasco de 5,6mL (6g) e tampa Flip Top | 0.00
3 | 12,00 | CX | AGULHA GENGIVAL CURTA : Esterilizada, comprimento do tipo CURTA (de acordo com
3 |  |  | os padrões internacionais de medidas de agulhas). Sua cânula deve ser siliconiza
3 |  |  | da e o bisel triplo, sendo que, é IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DE INDICADOR DE BISE
3 |  |  | L NA CÂNULA. Na tampa deve conter as seguintes informações: marca, tamanho em ce
3 |  |  | ntímetros, calibre, lote de fabricação e validade. Apresentação: Caixa com 100 u
3 |  |  | nidades de agulhas com no mínimo 5 anos de validade | 0.00
4 | 1,00 | CX | AGULHA GENGIVAL LONGA : Esterilizada, comprimento do tipo LONGA (de acordo com
4 |  |  | os padrões internacionais de medidas de agulhas). Sua cânula deve ser siliconiza
4 |  |  | da e o bisel triplo, sendo que, é IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DE INDICADOR DE BISE
4 |  |  | L NA CÂNULA. Na tampa deve conter as seguintes informações: marca, tamanho em ce
4 |  |  | ntímetros, calibre, lote de fabricação e validade. Apresentação: Caixa com 100 u
4 |  |  | nidades de agulhas com no mínimo 5 anos de validade | 0.00
5 | 3,00 | CX | AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA : Esterilizada, comprimento do tipo EXTRA CURTA (de
5 |  |  | acordo com os padrões internacionais de medidas de agulhas). Sua cânula deve se
5 |  |  | r siliconizada e o bisel triplo, sendo que, é IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DE INDIC
5 |  |  | ADOR DE BISEL NA CÂNULA. Na tampa deve conter as seguintes informações: marca, t
5 |  |  | amanho em centímetros, calibre, lote de fabricação e validade. Apresentação: Cai
5 |  |  | xa com 100 unidades de agulhas com no mínimo 5 anos de validade | 0.00
6 | 3,00 | UN | ALAVANCA SELDIN RETA : Fabricada em aço inoxidável¦Apresentação: Embalagem com
6 |  |  | informações sobre o fabricante | 0.00
7 | 200,00 | PCT | ALGODÃO ROLETE : Para uso odontológico, deve possuir características super abso
7 |  |  | rvente, ser cilíndrico e certificado com ISO 9001¦Apresentação: Embalagem com pe
7 |  |  | so líquido de 24 gramas. | 0.00
8 | 50,00 | CX | ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO ODONTOLÓGICO a base de cloridrato de lidocaína 2% c/ ep
8 |  |  | inefrina 1:100.000. Tubetes de 1,8 ml em cristal que estará recoberto por um ade
8 |  |  | sivo que proteja a cavidade bucal em caso de quebra. O produto deve estar alojad
8 |  |  | o em blísters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: Caixa com 50 tubetes. | 0.00
9 | 12,00 | CX | ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO A base de Mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000. Tube
9 |  |  | tes confeccionados em cristal, contendo 1,8 mL e cobertos por adesivo que protej
9 |  |  | a a cavidade bucal em caso de quebra. O produto deve estar alojado em blister la
9 |  |  | crado com 10 tubetes cada. Apresentação: Caixa com 50 tubetes | 0.00
10 | 2,00 | CX | ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO a base de cloridrato de mepivacaína 3% sem vaso constri
10 |  |  | tor. Tubetes de 1,8ml em cristal que estará recoberto por um adesivo que proteja
10 |  |  | a cavidade bucal em caso de quebra. O produto deve estar alojado em blísters la
10 |  |  | crados com 10 tubetes cada. Apresentação: Caixa com 50 tubetes. | 0.00
11 | 12,00 | FR | ANESTÉSICO TÓPICO : Para uso odontológico com 20% de Benzocaína. Apresentação:
11 |  |  | Frasco de 12g - sabor sortido | 0.00
12 | 1,00 | UN | APARELHO ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO: Bivolt, Deve possuir bomba peristál
12 |  |  | tica, com dois reservatórios de uso independentes, sendo um para água e outro pa
12 |  |  | ra líquido irrigante, Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualizaçã
12 |  |  | o do campo de trabalho, Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, r
12 |  |  | emovível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom
12 |  |  | possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vid
12 |  |  | a útil ao transdutor, Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato
12 |  |  | de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio op
12 |  |  | eracional, Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, asseguran
12 |  |  | do um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor e
12 |  |  | ficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações inter
12 |  |  | nas do equipamento, Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do flu
12 |  |  | xo de refrigeração, 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média
12 |  |  | , média/alta e alta), Deve acompanhar três ponteiras do tipo T1, T2 E T3, Filtro
12 |  |  | de ar com drenagem automática, Tampa do reservatório de bicarbonato com visuali
12 |  |  | zador, Reservatórios de água/líquidos irrigantes removíveis, odendo ser reabaste
12 |  |  | cidos sem que haja a necessidade de retirá-los do equipamento, Chave geral lumin
12 |  |  | osa localizada no painel, Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando u
12 |  |  | ma possível ligação invertida, Pedal de acionamento único.¦Apresentação: Aparelh
12 |  |  | o de ultrassom e jato de bicarbonato, três ponteiras, saca ponteiras, manual de
12 |  |  | instrução, dois reservatórios. | 0.00
13 | 2,00 | UN | AUTOCLAVE : Capacidade de 21 litros, Display analógico, Bivolt, Deve ser confe
13 |  |  | ccionada em aço inoxídavel internamente e possuir 03 bandejas de alumínio anodiz
13 |  |  | ado, 01 suporte p/ bandeja, 01 copo graduado, 01 braçadeira, 1,5m de mangueira e
13 |  |  | 01 manual de instruções, Seu mecanismo de secagem deve ser com porta entreabert
13 |  |  | a, Deve contar com 21 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da port
13 |  |  | a, sistema eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de
13 |  |  | potência, Potência 1.600 Watts Voltagem Bivolt Automático Frequência 50/60 Hz | 0.00
14 | 20,00 | PCT | BABADOR ODONTOLÓGICO IMPERMEÁVEL: Dupla Camada, sendo uma plástica e outra de p
14 |  |  | apel medindo 33 cm x 47cm. Apresentação: Pacote com 100 unidades. | 0.00
15 | 2,00 | UN | BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA : Suporte para aparelho de ultrassom fixado no braç
15 |  |  | o do refletor. | 0.00
16 | 2,00 | CX | BICARBONATO DE SÓDIO: Para profilaxia odontológica, sendo sua granulação extra
16 |  |  | fina. Apresentação: Caixa contendo 24 envelopes de 40g cada. Sabores sortidos. | 0.00
17 | 20,00 | UN | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº2 : Confeccionada em TUNGSTÊNIO para autoclavagem
17 |  |  | segura e sem risco de oxidação. Apresentação: Blister com uma unidade | 0.00
18 | 40,00 | UN | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº4 : Confeccionada em TUNGSTÊNIO para autoclavagem
18 |  |  | segura e sem risco de oxidação.¦Apresentação: Blister com uma unidade | 0.00
19 | 80,00 | UN | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº6 : Confeccionada em TUNGSTÊNIO para autoclavagem
19 |  |  | segura e sem risco de oxidação.¦Apresentação: Blister com uma unidade. | 0.00
20 | 20,00 | UN | BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº2 : Confeccionada em TUNGSTÊNIO para autoclavagem
20 |  |  | segura e sem risco de oxidação. Apresentação: Blister com uma unidade | 0.00
21 | 60,00 | UN | BROCA CARBAIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº4 : Confeccionada em TUNGSTÊNIO para autoclavage
21 |  |  | m segura e sem risco de oxidação. Apresentação: Blister com uma unidade | 0.00
22 | 40,00 | UN | BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº6 : Confeccionada em TUNGSTÊNIO para autoclavagem
22 |  |  | segura e sem risco de oxidação. Apresentação: Blister com uma unidade | 0.00
23 | 6,00 | UN | BROCA ENDO Z - Para Alta Rotação. Apresentação: Blister com uma unidade | 0.00
24 | 12,00 | UN | CABO DE ESPELHO - Para uso odontológico, confeccionado em aço inoxidável: Apres
24 |  |  | entação: EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER COM INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E LOT
24 |  |  | E DE FABRICAÇÃO | 0.00
25 | 2,00 | UN | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - Do tipo EXTRATORQUE. Encaixe borden, Spray triplo, Sis
25 |  |  | tema push botton. Rotação de 3.800 RPM, Autoclavável, Peso máximo 180g e atingin
25 |  |  | do no máximo 64dcb. Deve ainda possuir recartilha soft, rolamentos cerâmicos e
25 |  |  | e ser produzida com latão, alumínio e componentes de aço inox.Deve possuir os se
25 |  |  | guintes ISO DE FABRICAÇÃO: 9001 e 13485. Apresentação: Estojo plástico rígido n
25 |  |  | a cor preta, caneta de alta rotação, certificado de garantia e acessórios. | 0.00
26 | 6,00 | UN | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CÁLCIO : Para forramento cavitário.Apresentação: Kit co
26 |  |  | ntendo uma pasta base (13g) e uma pasta catalizadora (11g) | 0.00
27 | 15,00 | UN | CIMENTO PROVISÓRIO : Composto de Óxido de Zinco, Sulfato de Cálcio, Óxido de Fe
27 |  |  | rro Amarelo, espessante, Sulfato de Zinco, óleo de silicone, aromatizante e gess
27 |  |  | o ortodôntico e flúor. Sua Cura deve ser de 15 a 30 minutos.¦Apresentação: Frasc
27 |  |  | o de 25 gramas ( com flúor ) | 0.00
28 | 1,00 | UN | COLHER DE DENTINA : Confeccionada em aço inoxídavel, CABO OCO. Tamanho 17-18¦Ap
28 |  |  | resentação: Embalada em blíster específico com informações sobre o fabricante. | 0.00
29 | 1,00 | UN | COLHER DE DENTINA : Confeccionada em aço inoxídavel, CABO OCO. Tamanho 11-12¦Ap
29 |  |  | resentação: Embalada em blíster específico com informações sobre o fabricante. | 0.00
30 | 1,00 | UN | COLHER DE DENTINA : Confeccionada em aço inoxídavel, CABO OCO. Tamanho 5-6¦Apre
30 |  |  | sentação: Embalada em blíster específico com informações sobre o fabricante. | 0.00
31 | 3,00 | UN | CONTRA-ÂNGULO : Deve possuir encaixe universal Entra, Esterilizável em autoclav
31 |  |  | e até 135°C. Transmissão 1:1 passível de uso com brocas tipo "AR" e "FG". Mínimo
31 |  |  | de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. Acoplamento INTRAmatic; Giro livre de 360º
31 |  |  | , Spray Externo; Possuir os seguintes ISO de fabricação 9001 e 13485, Apresentaç
31 |  |  | ão: Estojo plástico rígido na cor preta, caneta de alta rotação, certificado de
31 |  |  | garantia e acessórios. | 0.00
32 | 2,00 | UN | CUBA ULTRASSÔNICA : Para lavagem de instrumentais. Deve possuir opção de aqueci
32 |  |  | mento; Cinco ciclos de limpeza; Capacidade útil entre 2,00 e 3,00 litros; Frequê
32 |  |  | ncia ultrasônica de 42.000 Hz; Cor branca, 220 voltz ou Bivolt; Garantia de um a
32 |  |  | no. Apresentação: Em caixa apropriada deve conter a cuba ultrassônica, cesto, ca
32 |  |  | bo de energia e manual. | 0.00
33 | 4,00 | EMB | CUNHA DE MADEIRA - Deve ter formato anatômico e ser pequena. Apresentação: Esto
33 |  |  | jo plástico com 100 unidades | 0.00
34 | 6,00 | UN | CURETA MC CALL - Confeccionada em aço inoxídavel, CABO OCO, tamanho 13 -14¦Apre
34 |  |  | sentação: Embalada em blíster específico com informações sobre o fabricante. | 0.00
35 | 6,00 | UN | CURETA MC CALL - Confeccionada em aço inoxídavel, CABO OCO, tamanho 10-11¦Apres
35 |  |  | entação: Embalada em blíster específico com informações sobre o fabricante. | 0.00
36 | 1,00 | UN | CURETA GRACEY - Confeccionada em aço inoxídavel, CABO OCO, tamanho 3 -4¦Apresen
36 |  |  | tação: Embalada em blíster específico com informações sobre o fabricante. | 0.00
37 | 6,00 | FR | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% - Antiséptico bucal¦Apresentação: Frasco de 2
37 |  |  | litros tipo PUMP | 0.00
38 | 3,00 | EMB | DISCO DE FELTRO - Para acabamento e polimento de resinas compostas. Devem ser d
38 |  |  | otados de um sistema de fácil acoplamento ao mandril, porém sem haver partes met
38 |  |  | álicas no feltro. Apresentação: Embalagem contendo no mínimo, 24 discos de feltr
38 |  |  | o de tamanho entre oito e doze milimetros e um mandril específico. | 0.00
39 | 6,00 | EMB | DISCO DE LIXA - De centro metálico para acabamento de restauração em resina com
39 |  |  | posta. Tamanho ½ de 13mm. Sua granulação deve ser GROSSA (cor laranja escuro 493
39 |  |  | 1G) para encaixe em mandril específico em contra ângulo.¦Apresentação: Embalagem
39 |  |  | com 30 unidades. | 0.00
40 | 1,00 | UN | ESCOVA DE AÇO - Para limpeza de brocas | 0.00
41 | 500,00 | UN | ESCOVA DENTAL ADULTO - Escova dental adulto, cerdas de nylon, macias ou médias,
41 |  |  | com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e
41 |  |  | arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico,
41 |  |  | com empunhadura,¦Apresentação: Embalada individualmente em saquinho plástico la
41 |  |  | crado, tipo flow pack. | 0.00
42 | 500,00 | UN | ESCOVA DENTAL INFANTIL - Escova dental infantil, cerdas de nylon macias ou extr
42 |  |  | a-macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniform
42 |  |  | emente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15cm de comprimento, a
42 |  |  | natômico, com empunhadura,¦Apresentação: Embalada individualmente em saquinho pl
42 |  |  | ástico lacrado, tipo flow pack. | 0.00
43 | 150,00 | UN | ESCOVA ROBINSON Para profilaxia, plana e ampla, de cerdas macias e coloridas.¦A
43 |  |  | presentação: Embaladas individualmente em blíster específico | 0.00
44 | 50,00 | UN | ESPELHO ODONTOLÓGICO - Plano, número cinco. Apresentação: Embalados individualm
44 |  |  | ente em blister especifico e com informações do fabricante | 0.00
45 | 80,00 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE - Para a esterilização de materiais em autoclave, medindo
45 |  |  | 05cm x 23 a 26cm (LxA). Apresentação: Pacote com 100 envelopes | 0.00
46 | 80,00 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE Para a esterilização de materiais em autoclave, medindo 0
46 |  |  | 7cm x 23cm (LxA). Apresentação: Pacote com 100 envelopes. | 0.00
47 | 60,00 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE Para a esterilização de materiais em autoclave, medindo 0
47 |  |  | 9cm x 26cm (LxA). Apresentação: Pacote com 100 envelopes. | 0.00
48 | 30,00 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE Para a esterilização de materiais em autoclave, medindo 1
48 |  |  | 5cm x 26cm (LxA). Apresentação: Pacote com 100 envelopes. | 0.00
49 | 30,00 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE : Para esterilização de materiais em autoclave, medindo 0
49 |  |  | 5 cm x 13cm (LxA) com 100 | 0.00
50 | 1,00 | UN | ESPATULA DE RESINA - tipo SUPRAFIL ½ , CABO OCO, e hastes em titânio¦Apresentaç
50 |  |  | ão: Embalada em blíster específico com informações sobre o fabricante | 0.00
51 | 1,00 | UN | ESPATULA DE RESINA - Confeccionada com CABO OCO, hastes em titânio com calcador
51 |  |  | bolinha.¦Apresentação: Embalada em blíster específico com informações sobre o f
51 |  |  | abricante | 0.00
52 | 1,00 | UN | ESPATULA 24 : Para manipulação de manterias, Apresentação: Embalada em blíster
52 |  |  | específico com informações sobre o fabricante. | 0.00
53 | 6,00 | CX | FIO DE SUTURA - Fio montado com agulha de 1,7cm. Seda 4-0.¦Apresentação: Fio e
53 |  |  | agulha embalados individualmente e esterilizados, caixa com 24 unidades. | 0.00
54 | 6,00 | UN | FIO DENTAL - Encerado, Apresentação: Embalagem com 100 metros | 0.00
55 | 6,00 | FR | FIXADOR RADIOGRÁFICO - Apresentação: Embalagem contendo 475mL | 0.00
56 | 6,00 | FR | FLÚOR GEL - Acidulado (1,23%) para aplicação tópica.¦Apresentação: Frasco de 20
56 |  |  | 0mL sabor tuttti frutti | 0.00
57 | 2,00 | UN | FORCEPS ODONTOLÓGICO - Nº 150¦Apresentação: Acondicionado em caixa específica c
57 |  |  | om informações sobre o fabricante | 0.00
58 | 2,00 | UN | FORCEPS ODONTOLÓGICO - Nº 151, Apresentação: Acondicionado em caixa específica
58 |  |  | com informações sobre o fabricante | 0.00
59 | 2,00 | UN | FORCEPS ODONTOLÓGICO - Nº 17, Apresentação: Acondicionado em caixa específica c
59 |  |  | om informações sobre o fabricante | 0.00
60 | 2,00 | UN | FORCEPS ODONTOLÓGICO - Nº 18L¦Apresentação: Acondicionado em caixa específica c
60 |  |  | om informações sobre o fabricante | 0.00
61 | 2,00 | UN | FORCEPS ODONTOLÓGICO - Nº 18R, Apresentação: Acondicionado em caixa específica
61 |  |  | com informações sobre o fabricante | 0.00
62 | 2,00 | UN | FORCEPS ODONTOLÓGICO - Nº 16, Apresentação: Acondicionado em caixa específica c
62 |  |  | om informações sobre o fabricante | 0.00
63 | 6,00 | FR | FORMOCRESOL - Apresentação de 10ml | 0.00
64 | 2,00 | CX | FOTOPOLIMERIZADOR - Confeccionado em termoplástico injetado, Controle de operaç
64 |  |  | ão com botões no próprio fotopolimerizador: Acionamento da fotoativação, Ajust
64 |  |  | e do tempo de ativação; Seleção do modo de aplicação., LED de alta potência: 120
64 |  |  | 0 mw/cm2;¦Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente; Autoclavável à 134ºC; S
64 |  |  | istema stand-by: Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria
64 |  |  | inteligente recarregável Sistema inteligente de desligamento automático e sem ne
64 |  |  | cessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga. Alimentação: 1
64 |  |  | 00/240 Vac 50/60Hz; Potência de entrada: máxima 8 VA; Bateria: Li-ion 3,7 V 2200
64 |  |  | mAh; Comprimento de onda: 420-480 nm; Potência da luz: 1200 mW/cm2; Programas:
64 |  |  | contínuo, rampa e pulsado, Tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20, segun
64 |  |  | dos Sinal sonoro: bip a cada 5 segundos, Tempo aproximado para recarga da bateri
64 |  |  | a: 4 horas, Peso líquido: 0,389 kg; Peso bruto: 0,640 kg. Apresentação: Aparelho
64 |  |  | fotopolimerizador, base carregadora, fonte , ponteira de fibra de vidro preta,
64 |  |  | e manual. | 0.00
65 | 4,00 | FR | GÁS REFRIGERANTE Para teste de sensibilidade pulpar ( - 50°c). Apresentação: Fr
65 |  |  | asco com 200ml | 0.00
66 | 3,00 | CX | HEMOSTÁTICO A base de Cloreto de Alumínio a 25%. Apresentação: Em gel, seringa
66 |  |  | de 2,5 gramas. | 0.00
67 | 6,00 | UN | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL : Para forramento de cavidades.¦Apresenta
67 |  |  | ção: seringas de 1,2 a 2,0 g | 0.00
68 | 2,00 | UN | INSERTO ULTRASSÔNICO - Para aparelho SCHUSTER- TS2 | 0.00
69 | 2,00 | UN | INSERTO ULTRASSONICO - Para aparelho BIOSCALER - T1 | 0.00
70 | 24,00 | KIT | IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL - Para restauração (pó e líquido), resistên
70 |  |  | cia à compressão acima de 200Mpa e alta liberação de Flúor. Apresentação: Frasco
70 |  |  | de pó (10g) e frasco líquido (08ml) e colher dosadora. | 0.00
71 | 1,00 | CX | LÂMINA DE BISTURI Confeccionada em aço inoxidável, esterilizada individualmente
71 |  |  | , n°15C. Apresentação: Caixa com 100 unidades. | 0.00
72 | 4,00 | CX | LIMA: Tipo K, 25mm, nº10.¦Apresentação: Caixa com seis unidades | 0.00
73 | 8,00 | UN | MANDRIL - Para discos PRAXIS TDV¦Observação: Apenas Mandris ORIGINAIS¦¦Apresent
73 |  |  | ação: Mandril embalado em blister com especificações do fabricante. | 0.00
74 | 50,00 | PCT | MÁSCARA COM ELÁSTICO Confeccionada com 100% poplipropileno, de camada TRIPLA e
74 |  |  | eficiência de filtragem, bacteriana superior a 96%. Apresentação: Embalagem de n
74 |  |  | o mínimo 50 unidades. | 0.00
75 | 12,00 | EMB | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ E LÍQUIDO - A base de óxido de zinco e eu
75 |  |  | genol.¦Apresentação: Kit completo com pó, líquido, bula, colher dosadora e papel
75 |  |  | para espatulação.¦O frasco líquido deve conter 15mL, sendo 99,5% de eugenol e 0
75 |  |  | ,5% de ácido acético. O pó deve vir armazenado em frasco com no mínimo 38g, comp
75 |  |  | osto por óxido de zinco, Polimetracrilato de Metila. | 0.00
76 | 20,00 | UN | MATRIX DE AÇO 0,05x0,5 x 500mm. Apresentação: Rolo acondicionado em embalagem p
76 |  |  | lástica de 50cm | 0.00
77 | 20,00 | UN | MATRIZ DE AÇO : 0,05x0,7 x 500mm.¦Apresentação: Rolo acondicionado em embalagem
77 |  |  | plástica de 50cm | 0.00
78 | 4,00 | UN | MATRIZ TIPO UNIMATRIX: Embalagem com tamanhos sortidos¦c/75 unidades | 0.00
79 | 20,00 | UN | MATRIZ DE POLIÉSTER: Tiras medindo 120 x 10 x 0,5mm¦Apresentação: Embalagem com
79 |  |  | 50 tiras | 0.00
80 | 1,00 | UN | MICROMOTOR - Encaixe Borden 2 furos; Spray para refrigeração por condução inter
80 |  |  | na; Sistema de encaixe universal Entra; Esterilizável em autoclave até 135°C;¦Ac
80 |  |  | oplamento Borden. Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. Possuir os seguint
80 |  |  | es ISO de fabricação 9001 e 13485, Apresentação: Estojo plástico rígido na cor p
80 |  |  | reta, caneta de alta rotação, certificado de garantia e acessórios. | 0.00
81 | 6,00 | FR | ÓLEO LUBRIFICANTE - para canetas de alta e baixa rotação. Apresentação: Spray
81 |  |  | com ponta aplicadora, frasco de 200ml. | 0.00
82 | 30,00 | EMB | PAPEL ARTICULAR Carbono para articulação dupla face (preto/vermelho).¦Apresenta
82 |  |  | ção: Embalagem com 12 folhas de espessura ultra fina | 0.00
83 | 6,00 | RL | PAPEL ARTICULAR ROLO: Filme Shimstock dupla face Preto/Vermelho 12 micras¦Apres
83 |  |  | entação: Rolo com cortador de 20 metros. | 0.00
84 | 12,00 | UN | PASTA DE POLIMENTO PARA RESINA: Do tipo diamantada¦Apresentação: Seringa de 2,
84 |  |  | 0 gramas | 0.00
85 | 8,00 | UN | PASTA PROFILÁTICA : Apresentação: 90g, sabor sortido | 0.00
86 | 1,00 | CX | PELÍCULA RADIOGRÁFICA - Película intra - oral para tomadas radiográficas do tip
86 |  |  | o periapical.¦Velocidade E ou F¦Tamanho do filme: 31mm x 35mm¦Apresentação: Caix
86 |  |  | a com 150 unidades. | 0.00
87 | 24,00 | FR | PINCEL MICROAPLICADOR Com dupla curvatura, tamanho fino. Apresentação: Embalage
87 |  |  | m plástica com 100 unidades. | 0.00
88 | 1,00 | UN | PLACA DE VIDRO - Para manipulação de materias odontológicos, deve ser lisa, bor
88 |  |  | das lisas e bem acabadas, medindo 1,5mm a 2,00 mm | 0.00
89 | 12,00 | EMB | PONTAS DE POLIMENTO PARA RESINA - Fabricadas em silicone, de diferentes formato
89 |  |  | s e granulações. Apresentação: Estojo plástico autoclavável contendo 12 pontas e
89 |  |  | m formatos tipo ogiva, torpedo, taça e lentilha nas granulações fina, regular e
89 |  |  | grossa. | 0.00
90 | 1,00 | UN | PORTA AMÁLGAMA: Em plástico, autoclavável.¦ Apresentação: Acondicionado em blis
90 |  |  | ter especifico com informações sobre o fabricante, como composição e lote. | 0.00
91 | 80,00 | UN | PONTA DIAMANTADA- nº1014 - Para Alta Rotação¦Apresentação: Blíster unitário com
91 |  |  | informações sobre o fabricante e o produto | 0.00
92 | 100,00 | UN | PONTA DIAMANTADA - n° 1014 HL - Para Alta Rotação¦Apresentação: Blíster unitári
92 |  |  | o com informações sobre o fabricante e o produto | 0.00
93 | 100,00 | UN | PONTA DIAMANTADA - Nº 1045 - Para Alta Rotação¦Apresentação: Blíster unitário c
93 |  |  | om informações sobre o fabricante e o produto | 0.00
94 | 100,00 | UN | PONTA DIAMANTADA - n° 2135 Para Alta Rotação¦Apresentação: Blíster unitário com
94 |  |  | informações sobre o fabricante e o produto | 0.00
95 | 1,00 | UN | PONTA DIAMANTADA 2135 F: Para Alta Rotação¦Apresentação: Blíster unitário com i
95 |  |  | nformações sobre o fabricante e o produto | 0.00
96 | 200,00 | UN | PONTA DIAMANTADA - n° 3118 : Para Alta Rotação¦Apresentação: Blíster unitário c
96 |  |  | om informações sobre o fabricante e o produto | 0.00
97 | 100,00 | UN | PONTA DIAMATADA 3118 F: Para Alta Rotação¦Apresentação: Blíster unitário com in
97 |  |  | formações sobre o fabricante e o produto | 0.00
98 | 1,00 | UN | PONTA DIAMATADA 3168: Para Alta Rotação¦Apresentação: Blíster unitário com info
98 |  |  | rmações sobre o fabricante e o produto | 0.00
99 | 20,00 | UN | PONTA DIAMANTADA 3216: Para Alta Rotação¦Apresentação: Blíster unitário com inf
99 |  |  | ormações sobre o fabricante e o produto | 0.00
100 | 24,00 | PCT | PONTA PARA INSERÇÃO DE MATERIAL IONOMÉRICO: Ponta de aplicação para seringa PRE
100 |  |  | CISION, número 4 de fluidez média.¦ Apresentação: Embalagem com 20 pontas e seus
100 |  |  | respectivos êmbolos. | 0.00
101 | 1,00 | UN | PORTA AGULHA Confeccionado em aço inoxidável, do tipo Mayo Hegar 14 mm | 0.00
102 | 18,00 | UN | RESINA COMPOSTA UNIVERSAL - Micro híbrida para dentes anteriores e posteriores
102 |  |  | , com liberação de fluoretos, de alto brilho, matriz orgânica de Zircônia/ Sílic
102 |  |  | a com 84,5% em peso e 66% de volume ou Matriz orgânica de BIS- GMA e TEGMA compo
102 |  |  | sta de vidro de bário alumínio fluoretado (0,02-2µm), dióxido de silício altamen
102 |  |  | te disperso (0,02-0,07µm) e tamanho médio de até 07 micrômetros. COR A1¦FOTOPOLI
102 |  |  | MERIZAÇÃO EM 20 SEGUNDOS¦Apresentação: Bisnaga de 4g | 0.00
103 | 30,00 | UN | RESINA COMPOSTA UNIVERSAL - Micro híbrida para dentes anteriores e posteriores,
103 |  |  | com liberação de fluoretos, de alto brilho, matriz orgânica de Zircônia/ Sílica
103 |  |  | com 84,5% em peso e 66% de volume ou Matriz orgânica de BIS- GMA e TEGMA compos
103 |  |  | ta de vidro de bário alumínio fluoretado (0,02-2µm), dióxido de silício altament
103 |  |  | e disperso (0,02-0,07µm) e tamanho médio de até 07 micrômetros. COR A2¦FOTOPOLIM
103 |  |  | ERIZAÇÃO EM 20 SEGUNDOS¦Apresentação: Bisnaga de 4g | 0.00
104 | 12,00 | UN | RESINA COMPOSTA UNIVERSAL - Micro híbrida para dentes anteriores e posteriores,
104 |  |  | com liberação de fluoretos, de alto brilho, matriz orgânica de Zircônia/ Sílica
104 |  |  | com 84,5% em peso e 66% de volume ou Matriz orgânica de BIS- GMA e TEGMA compos
104 |  |  | ta de vidro de bário alumínio fluoretado (0,02-2µm), dióxido de silício altament
104 |  |  | e disperso (0,02-0,07µm) e tamanho médio de até 07 micrômetros. COR A3¦FOTOPOLIM
104 |  |  | ERIZAÇÃO EM 20 SEGUNDOS¦Apresentação: Bisnaga de 4g | 0.00
105 | 12,00 | UN | RESINA COMPOSTA UNIVERSAL - Micro híbrida para dentes anteriores e posteriores,
105 |  |  | com liberação de fluoretos, de alto brilho, matriz orgânica de Zircônia/ Sílica
105 |  |  | com 84,5% em peso e 66% de volume ou Matriz orgânica de BIS- GMA e TEGMA compos
105 |  |  | ta de vidro de bário alumínio fluoretado (0,02-2µm), dióxido de silício altament
105 |  |  | e disperso (0,02-0,07µm) e tamanho médio de até 07 micrômetros. COR A3,5¦FOTOPOL
105 |  |  | IMERIZAÇÃO EM 20 SEGUNDOS¦Apresentação: Bisnaga de 4g | 0.00
106 | 12,00 | UN | RESINA COMPOSTA UNIVERSAL - Micro híbrida para dentes anteriores e posteriores,
106 |  |  | com liberação de fluoretos, de alto brilho, matriz orgânica de Zircônia/ Sílica
106 |  |  | com 84,5% em peso e 66% de volume ou Matriz orgânica de BIS- GMA e TEGMA compos
106 |  |  | ta de vidro de bário alumínio fluoretado (0,02-2µm), dióxido de silício altament
106 |  |  | e disperso (0,02-0,07µm) e tamanho médio de até 07 micrômetros. COR OA2¦FOTOPOLI
106 |  |  | MERIZAÇÃO EM 20 SEGUNDOS¦Apresentação: Bisnaga de 4g | 0.00
107 | 12,00 | UN | RESINA COMPOSTA UNIVERSAL Micro híbrida para dentes anteriores e posteriores, c
107 |  |  | om liberação de fluoretos, de alto brilho, matriz orgânica de Zircônia/ Sílica c
107 |  |  | om 84,5% em peso e 66% de volume ou Matriz orgânica de BIS- GMA e TEGMA composta
107 |  |  | de vidro de bário alumínio fluoretado (0,02-2µm), dióxido de silício altamente
107 |  |  | disperso (0,02-0,07µm) e tamanho médio de até 07 micrômetros. COR OA3¦FOTOPOLIME
107 |  |  | RIZAÇÃO EM 20 SEGUNDOS¦Apresentação: Bisnaga de 4g | 0.00
108 | 6,00 | UN | RESINA FLOW - Apresentação: Bisnaga de 2,4g com pontas aplicadoras | 0.00
109 | 6,00 | BG | RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL:¦Material resinoso, composto por grupo
109 |  |  | s dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catali
109 |  |  | sadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurec
109 |  |  | e adquirindo uma consistência borrachóide, utilizado para vedar temporariamente
109 |  |  | as cavidades. Quando utilizado como material restaurador provisório, após fotopo
109 |  |  | limerizado absorve água da saliva, sofre uma leve expansão realizando uma pressã
109 |  |  | o negativa na parede da cavidade garantindo uma eficiente capacidade seladora. A
109 |  |  | presentação: Embalagem com duas seringas de 2g cada | 0.00
110 | 6,00 | FR | REVELADOR RADIOGRÁFICO Embalagem contendo 475ml | 0.00
111 | 4,00 | UN | SACO DE LIXO: Para bancada odontológica. Capacidade de um litro, na cor branco
111 |  |  | leitoso ou incolor.¦Apresentação: Bobina picotada 16cmx30cm com 1000un. | 0.00
112 | 100,00 | PCT | SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL:¦Confeccionado em PVC Atóxico;¦Fio de cobre intern
112 |  |  | o que evita o efeito memória.¦Fabricado e embalado automaticamente sem contato m
112 |  |  | anual.¦Tubo colorido e ponteira transparente.¦Apresentação: Pacote com 40 unidad
112 |  |  | es | 0.00
113 | 2,00 | UN | SUPORTE PARA ENVELOPES DE ESTERILIZAÇÃO: Compatível com autoclave cristófoli | 0.00
114 | 150,00 | UN | TAÇA DE BORRACHA: Para profilaxia, deve ser macia, adaptável em contra ângulo:
114 |  |  | Apresentação: Embalada individualmente em blister específico com dados sobre o f
114 |  |  | abricante. | 0.00
115 | 20,00 | PCT | TIRA DE LIXO DE AÇO: Para acabamento de restaurações. Medindo 125mm x 4,0mm x
115 |  |  | 0,12mm. Apresentação: Envelope de 12 unidades | 0.00
116 | 10,00 | CX | TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER: Com centro neutro, granulação média - grossa. Conten
116 |  |  | do abrasivo a base de óxido de alumínio e costado de poliéster. Apresentação: Ca
116 |  |  | ixa com 150 unidades | 0.00
117 | 6,00 | PCT | TOUCA DESCARTÁVEL: Confeccionada em TNT hidrofóbico, do tipo sanfonado, sendo s
117 |  |  | ua gramatura 30. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. | 0.00
118 | 4,00 | FR | TRICRESOL FORMALINA - Apresentação 10ml | 0.00
119 | 10,00 | UN | VASELINA SÓLIDA: Apresentação: Frasco com tampa de rosca, no máximo, 25 gramas.
119 |  |  | OBSERVAÇÃO: NÃO PODE SER EM BISNAGA. | 0.00